永环评〔2025〕30号

关于湖南华电永州蓝山大源风电场项目变动

环境影响报告书的批复

湖南华电永蓝新能源有限公司：

你公司关于申请项目批复的函和《湖南华电永州蓝山大源风电场项目变动环境影响报告书》（报批稿）及相关附件收悉。经研究，现批复如下：

- 一、湖南华电永州蓝山大源风电场项目位于湖南省永州市蓝山县汇源瑶族乡、所城镇，项目环境影响报告表于2022年12月30日经永州市生态环境局以“永环评〔2022〕21号”文件予以批复，共设15台单机容量为5.0MW的风电机组，总装机容量为75MW，项目新建场内道路21.3km，集电线路长19.3km，采用直埋敷设，新建一座220kV汇集站。项目拟实施变动，变动前后风机数量和单机容量、汇集站位置和规模未发生改变，9台风机位置发生调整，其中取消原A1、A2号风机，并另行选址新增L6、L15风机，L6风机位于原7号、8号风机（A7、A8）之间，L15位于原15号风机（A15）东北侧800m，7台风机位置略有偏移，最大偏移距离110m。预计年上网电量为15409万kW·h，年等效满负荷小时数为2055h。弃渣场由原环评的11个变为7个；变动后新建场内道路总长为22.5km，集电线路全部采用电缆直埋敷设方式，长度为26.7km。项目总投资5.01亿元，其中环保投资327万元（不含水土保持费用），约占总投资的0.65%。

项目符合《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《关于进一步规范风电发展的通知》（湘发改能源〔2016〕822号）等有关要求，湖南省发展和改革委员会于2023年2月26日以“湘发改能源〔2023〕109号”文件对蓝山县大源风电场项目进行了核准批复,根据湖南天瑶环境技术有限公司编制的项目环境影响报告书的分析结论、各相关部门意见、专家评审意见和永州市生态环境局蓝山分局预审意见，在建设单位全面落实报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施后，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。从环保的角度分析，我局原则同意该项目环境影响报告书中的环境影响评价结论和生态环境保护措施。

二、你公司在项目建设和营运期间，必须严格落实环境影响报告书中提出的污染防治和生态保护的措施，并重点做好以下工作：

1、优化项目设计。在主体工程和配套设施的设计上要充分考虑与当地的景观相协调性，保护周围的植被、水体、地貌、景物。细化本项目环境保护实施计划，制定环境风险应急预案，本项目环保投资必须纳入工程投资概算。施工道路尽可能利用现有道路，减小施工扰动地表面积；尽量减少风机、道路、集电线路等建设施工对生态公益林或林木蓄积量较高林地的占用。本项目L6、L8、L15风机距生态保护红线较近，最近约为8m，项目建设须进一步优化施工方案，做好风机、道路定位工作，加强施工管理，设置警示牌和绿色围挡，严格控制施工场界，不得越界施工破坏周边生态环境。

2、加强施工期生态环境保护。鉴于本项目L15号风机平台紧邻新田湾河饮用水水源保护区二级陆域保护区，在其汇水范围内，L12、L13号风机之间场内道路中有40m长度紧邻岭脚村山溪水饮用水水源保护区二级陆域保护区，在其汇水范围内，L15风机距离两江口水库饮用水水源保护区二级陆域保护区1.6km，项目应设置截（排）水沟、导流沟、沉淀池等，禁止施工废水和弃渣进入保护区，雨水经收集过滤后排入水源保护区背水一侧。加强周边三个饮用水水源保护区的水质监测，出现水质超标，建设单位需承担相应责任，应立即停止施工，采取临时供水等措施确保居民饮水安全。按水行政主管部门批复的水土保持方案，采取有效措施防止水土流失。做好项目占地和生态破坏的补偿和恢复工程，切实保护好生态环境，施工开挖地表面的表层土留存用于今后的回填，以恢复土壤理化性质，弃渣场在土方堆置结束后，应采取排水、稳固、恢复植被措施。严禁捕杀野生动物。配套污水处理系统，施工生产废水沉淀处理后回用及用于道路洒水和场区绿化，生活污水在化粪池内处理后用作农肥，不得外排。

3、落实运营期环保措施。落实鸟类保护措施，采取驱鸟装置、警示涂装、控制光源等鸟类保护措施，加强野外观测，并结合观测情况对风电场部分风机运行时间进行调整，尽量减少对鸟类的影响。运行期加强对风电机组、箱式变压器的维护，使其处于良好的运行状态，加强偏航系统的维护保养并应尽量避免夜间运行偏航系统，将风电机组对噪声敏感建筑物的影响降低至最小，做到噪声不扰民。设置事故油池预防漏油风险，产生的废油、废蓄电池等危险废物应交由具有处理资质的单位安全处置。制定环境风险防范措施和应急预案，严防升压站及风机漏油事故影响饮用水安全和地表水质。

4、配合做好周边控规工作。协调控制好项目建设用地，在L1、L2、L3、L4、L5、L15风机平台边界350m范围内，L6、L7、L8风机平台边界450m范围内，L9、L10、L11、L12、L13、L14风机平台边界415m范围内（国家如有新的要求应国家要求执行）满足相应的噪声规划控制距离要求，不得新建噪声敏感建筑物或建设对周边噪声敏感建筑物产生较大噪声影响的建设项目。

5、加强环境管理。项目施工、运行过程中，若对周边环境保护目标的环境影响超出环境标准，应及时采取停止施工、停止运行相应风机等措施，并承担相应责任。

6、严格履行建设单位环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，加强环境管理，落实事故风险防范措施，通过宣传和教育等方式，强化施工人员的环保意识，在工程涉及的区域和敏感点设置警示牌和保护标志。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止周边群众因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

- 7、其他要求仍按永环评〔2022〕21号文件执行。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复、环境影响报告书及有关附件是该项目环保审批的法律文件，各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当重新报我局审核。

五、落实环境监测计划，做好环境监理工作。按环评报告书和相关政策规范要求开展施工期环境监理，严格落实施工期和运营期监测计划，加强项目环境管理。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目完工后，应按规定程序自主开展环境保护设施竣工验收。

六、你公司应在收到本批复后10个工作日内，将批复及批准的环境影响报告书送蓝山县人民政府、永州市生态环境局蓝山分局。蓝山县人民政府履行好生态环境保护属地管理职责，加强项目周边区域管控。项目建设环保“三同时”执行落实情况的监督检查和日常环境管理由永州市生态环境局蓝山分局具体负责，蓝山分局应明确具体监管人员，压实工作责任，定期开展巡查，重大问题及时向市生态环境局和市生态环境保护综合行政执法支队报告。

- 永州市生态环境局

2025年9月19日

抄送：蓝山县人民政府、永州市生态环境保护综合行政执法支队、永州市生态环境局蓝山分局，湖南天瑶环境技术有限公司。