永环评〔2025〕31号

关于永州市零陵区珠山镇水埠头村锰矿开采历史遗留废渣治理项目环境影响报告书

的批复

永州市零陵区珠山镇人民政府：

你单位关于申请项目批复的函和《永州市零陵区珠山镇水埠头村锰矿开采历史遗留废渣治理项目环境影响报告书》（报批稿）及相关附件收悉。经研究，现批复如下：

一、永州市零陵区珠山镇水埠头村锰矿开采历史遗留废渣治理项目位于零陵区珠山镇水埠头村，项目主要建设内容为：（1）、废渣清挖集中转运工程：将废渣区的废渣开挖转运，废渣堆转运量150236.63m3。（2）、II类固废集中管控工程：新建一座II类固废集中管控区（填埋区），用于堆存遗留废渣，设计库容15.5万m3，堆存量合计150236.63m3。通过对集中管控区场底覆膜，封场后防渗，并建设截排水系统，实现遗留II类固废的安全管控。（3）、废水处理工程：施工废水（废渣堆场开挖产生的泥浆水、清挖过程中雨季产生的淋溶水、场地遗留废水、建筑垃圾清洗水等）采用一体化设备处理；封场后渗滤液运至永州市鑫城锰业有限公司污水处理站进行处理。（4）、 覆土和生态恢复：废渣堆区总面积为30510m2，采用乔灌草生态恢复系统。填埋场总面积为23040m2，封场采用灌草生态恢复系统。取土场面积3000m2，采用混播草籽覆绿。（5）、配套建设辅助工程、公用工程、环保工程等。项目总投资3888.76万元，环保投资估算为125万元，约占工程总投资的3.21%。

根据湖南嘉润生态环境科技有限公司编制的项目环境影响报告书的分析结论、各相关部门意见、专家评审意见和永州市生态环境局零陵分局预审意见，在建设单位严格落实环评报告书和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、环境风险防范措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局原则同意该项目按环评报告书所列工程的地点、性质、规模、工艺、环境保护措施进行建设。环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批。项目自批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，应当报我局重新审核。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

1、相关政策要求。加强填埋区入场填充物的管控。严禁将其他工业固体废物、危险废物、生活垃圾、装修垃圾及有毒有害垃圾等不属于本项目所列的固体废物作为该填埋区的填充物。具体选址及建设方案需符合规划、发改、林业等部门的要求。

2、落实生态保护措施。在主体工程和配套设施的设计上要充分考虑与当地的景观相协调性，保护周围的植被、水体、地貌、景物；细化本项目环境保护实施计划，制定环境风险应急预案，本项目环保投资必须纳入工程投资概算；严格控制施工场界，不得越界施工破坏周边生态环境；废渣区清理完毕和填埋区封场后及时覆土和绿化。

3、加强水污染防治工作。项目施工废水（废渣堆场开挖产生的泥浆水、清挖过程中雨季产生的淋溶水、场地遗留废水、建筑垃圾清洗水等）采用一套一体化设备进行处理达标后回用于洒水抑尘；项目设置一座洗车平台，洗车废水经沉淀处理后用于洒水降尘，不外排；项目不设施工营地，生活污水依托居民区现有设施处理，不外排；项目封场后渗滤液运至永州市鑫城锰业有限公司污水处理站进行处理；严格按要求设置雨水导排系统，将雨水及时导排至场外。严格落实项目提出的防渗措施及地下水监控措施，防止对地下水环境造成污染。

4、做好大气污染防治工作。应避免大风天气作业，施工现场设置围挡，废渣倾倒、堆放时应洒水抑尘；进入填埋区的废渣应及时推铺，分层压实平整，并对表面进行喷洒; 运输车辆应加盖篷布，减少运输扬尘影响。

5、严格控制噪声环境影响。落实噪声防治要求，确保施工场界噪声达标排放。合理选择运输线路，尽可能远离村庄等保护目标，减少运输噪声影响。合理布置施工场地和安排施工时间，选用低噪声设备，高噪声、高振动施工机械远离敏感点布设并采取挡护、减振措施，施工噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

6、加强固废管理。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。施工期建筑垃圾须及时清理、定点运出；生活垃圾集中收集，由当地环卫部门统一处置。

- 7、环境风险防治工作。制定施工期风险防范措施方案，防止水污染事故发生，避免或者减缓风险情况下对环境的不利影响。

8、维护社会稳定。通过宣传和教育等方式，强化施工人员的环保意识，在工程涉及的区域和敏感点设置警示牌和保护标志。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，采取有效的抑尘和降噪等环保措施，防止周边群众因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复、环评报告书及有关附件是该项目环评审批的法律文件，各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、落实环境监测计划，做好环境管理工作。项目建设须执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度；项目完工后应按规定程序自主开展环境保护竣工验收，并依法公开。

五、建设单位应在收到本批复后10个工作日内，将批复及批准的环境影响报告书送永州市生态环境局零陵分局、市生态环境保护综合行政执法支队零陵大队。建设项目环保“三同时”执行落实情况的监督检查和日常环境管理工作由永州市生态环境局零陵分局和市生态环境保护综合行政执法支队零陵大队具体负责。永州市生态环境局零陵分局和市生态环境保护综合行政执法支队零陵大队应明确具体监管人员，压实工作责任，定期开展巡查，重大问题及时向市生态环境局和市生态环境保护综合行政执法支队报告。

- 永州市生态环境局

2025年9月30日

抄送：永州市生态环境保护综合行政执法支队、永州市生态环境局零陵分局、市生态环境保护综合行政执法支队零陵大队，湖南嘉润生态环境科技有限公司。